## 第8章 目次
第８章 安 全 衛 生 管 理
＜項目＞
1. 安全衛生管理
（1）安全管理基準
（2）安全対策
（3）常時徹底を守る事項
（4）感電事故防止について
（5）交通事故防止について
（6）熱中症対策について
（7）現場作業中止基準
（8）津波発生時避難場所 参照：横浜市津波避難施設資料
（9）新型コロナウイルス感染症について

## 第8章 安全衛生管理(1)
第８章 安 全 衛 生 管 理
1. 安全衛生管理
（1）安全管理基準
安全については、労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令・労働安全衛生規則に
基づくものとする。
本工事の施工については安全管理を最優先とし、作業に従事する。
各自に安全管理意識を徹底し、現場内利用者への事故はもちろん、迷惑を及ぼさな
いよう常に心がけて作業に努める。
（2）安全対策
各自の安全意識を高揚するとともに、特に下記の事項に留意すること。
①着工打合せの注意事項を遵守する。
②主任技術者または現場代理人は、常に安全最優先で指導を徹底する。
③緊急災害時の避難場所を確認する。
（3）常時徹底を守る事項
①保護帽、ヘルメットは必ず着用すること。
②作業開始前には必ず無電圧確認を行う。
③電源設備等については必ず使用工具を遵守する。
④作業場所は、整理・整頓と清掃を行うこと。
⑤脚立を使用の作業は予め安全点検を実施して使用すること。
⑥休憩場所・トイレ等利用場所は遵守すること。
⑦作業者は常に身体の健康管理に留意し、毎日の安全作業に望むこと。
⑧作業者は常に身体に合った服装で、破れ・ほころびの無い清潔な作業衣を
着用すること。
⑨電動工具類は必ず始業前点検を行うこと。
⑩火気を扱う作業をする場合は監督員の許可と立ち合いの上行うこと。
⑪資格等の必要な作業は必ず有資格者が行い、その資格証は常に携帯すること。
⑫危険予知活動を行い、災害防止に努めること。
⑬作業終了後は清掃を行い作業終了を報告の上で退場すること。
⑭現場には、救急箱を常に常備すること。
⑮発生したごみは分別し、産業廃棄物として処理すること。

## 安全対策(2)
第８章 安 全 衛 生 管 理
（4）感電事故防止について
感電防止の基本は、大きく「充電部を露出させないこと」、「むやみに露出した充電部に
近づかないこと」の2点である。
また、感電防止策の前提として、電気安全教育を実施することにより、「目で見えない」
電気の危険性について意識を高め、電気機器や配線に対する日常の点検・保守管理を
励行することが重要である。
〇感電事故防止対策
・作業時は停電作業を基本とする。
①充電部を露出させない。（養生をする）
②漏電遮断器の取付ける。（ビリビリガードを使用）
③二重絶縁構造の電気機器の使用。
④絶縁用保護具、防護具の使用。
※無電圧確認及び影響がない場所においては、この限りではない。
（5）交通事故防止について
交通事故は、運転者の些細な油断や交通ルール違反が交通事故の原因になることを
肝に銘じる。自動車などの運転の場合は、交通ルールを守るだけはなく、
歩行者や自転車に注意を払い、細かい道路状況に応じた安全運転が重要である。
〇交通事故防止対策
①交通ルールの順守。
②無理のない走行計画。（休憩取得・運転者の定期的な交代）
③交通安全教育（危険予知訓練）を実施。
④自動車運転以外の業務の軽減等。（作業分担の配慮）
（6）熱中症対策について
本工事においては、電気室内、トイレ倉庫内等の室内作業も係る。冬季作業ではあるが
気温の変化、外気との温度差により立ち眩み、めまい、吐き気、脱水症状を起こす可能性が
十分に考えられる。
〇熱中症防止対策
①全作業員の体調確認。
②水分補給、適宜休憩の実施。
③クーラーボックスを使用し保冷剤、水分を冷やす。
④現場にて救急医療品の常備。

## 安全対策(3)
第８章 安 全 衛 生 管 理
（7）現場作業中止基準
強風、大雨、大雪の悪天候時の屋外作業は非常に危険を伴うので、作業等は中止する。
なお、中止基準は下記とし、現場点検後に作業を再開する。
〇異常気象時の作業休止基準
①強風・・・10分間の平均風速が10ｍ／秒以上の風
②大雨・・・１回の降雨量が50㎜以上の降雨
③地震、津波・・・震度4以上の中震
④降雪・・・降雪量が25ｃｍ以上
〇災害時の対応
①強風・・・作業中断し、現場監督員と中止を検討する。
②大雨・・・作業中断し、現場監督員と中止を検討する。
③地震、津波・・・作業を中断し、情報を確認後必要であれば避難もしくは待機する。
※津波発生時の避難場所は後記載とする。
④降雪・・・作業中断し、現場監督員と中止を検討する。
〇津波発生時の対応と避難場所
・避難場所については、横浜市災害マップに則り避難を行う。
・作業員の点呼を行い、まとまって避難場所に移動を行う。
・避難時は早急に移動を行うが、ヘルメットが近くにある場合は着用する。
・沿岸部から遠いところに逃げるのではなく、高いところに逃げることを意識する。

## 安全対策(4)
第８章 安 全 衛 生 管 理
（8）津波発生時避難場所
＜津波発生時避難場所情報＞ 参照：横浜市津波避難施設資料
避難候補①よこはま新港合同庁舎
住所：神奈川県横浜市中区新港１丁目６−１
避難候補②海上保安庁横浜海上防災基地
住所：神奈川県横浜市中区新港１丁目２−１

## 安全対策(5)
第８章 安 全 衛 生 管 理
（9）新型コロナウイルス感染症について
昨今、流行してる新型コロナウイルスについて、本工事においては、特に留意し
第三者、及び施設関連業者様に影響が出ないように対策をする。
〇コロナウイルスの症状
①発熱・・・37.6度以上
②喉の痛み
③咳
④鼻水
⑤倦怠感
⑥嗅覚、味覚の消失
〇新型コロナウイルス感染予防、対策
①現場作業開始前に会社にて全作業員の体調を確認する。
②体温計にて全作業員の体温を確認する。
③作業場内は、マスクを着用する。
④手洗い、うがいを実施する。
⑤作業中に体調が悪くなった作業員は、現場代理人に報告する。
※マスクの着用は、熱中症を考慮し、室内温度、気温等の状況によっては、使用
を中止する。休憩時間等は着用の徹底を行う。